探测器/模块属性参数ID值与名称的对照表

修改于2020-8-05

登记：

| ID值 | 名称 |
| --- | --- |
| 0 | × |
| 1 | √ |

输出模式：

| ID值 | 名称 |
| --- | --- |
| 0 | 脉冲输出 |
| 1 | 恒输出 |

工作模式：

| ID值 | 名称 |
| --- | --- |
| 0 | 模式2 |
| 1 | 模式1 |
| 2 | 模式3 |

生产类型：34种

| ID值 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 离子探测器 |
| 2 | 光电探测器 |
| 3 | 感温探测器 |
| 4 | 红外探测器 |
| 5 | 复合探测器 |
| 6 | 单门限燃气 |
| 7 | 测温探测器 |
| 8 | 电流探测器 |
| 9 | AC电压电流 |
| 10 | AC双组电压 |
| 11 | AC五路电压 |
| 12 | DC双电压 |
| 13 | DC电压电流 |
| 14 | 双门限燃气 |
| 15 | 组合探测器 |
| 37 | AC双压单流 |
| 51 | JS输入模块 |
| 52 | 输出模块 |
| 53 | 输入输出模块 |
| 54 | KZJ_LD |
| 55 | JK输入模块 |
| 56 | 手动控制按钮 |
| 57 | 手动报警按钮 |
| 58 | 消火栓按钮 |
| 59 | 声光报警器 |
| 60 | 声报警器 |
| 61 | 光报警器 |
| 62 | 输入输出-广播 |
| 63 | 手自动盒 |
| 64 | 总线显示盘 |
| 66 | 801控制器 |
| 67 | 809控制器 |
| 68 | 紧急启停按钮 |

设备类型：79种

| ID值 | 名称 |  |  | ID值 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子探测器 |  |  | 54 | 防火门 |
| 2 | 光电探测器 |  |  | 55 | 雨淋阀 |
| 3 | 感温探测器 |  |  | 56 | 发电机 |
| 4 | 红外探测器 |  |  | 57 | 喷淋泵 |
| 5 | 复合探测器 |  |  | 58 | 稳压泵 |
| 6 | 接口离子 |  |  | 59 | 消防水泵 |
| 7 | 接口光电 |  |  | 60 | 泡沫泵 |
| 8 | 接口感温 |  |  | 61 | 水幕泵 |
| 9 | 接口红外 |  |  | 62 | 切断市电 |
| 10 | 接口复合 |  |  | 63 | 电梯迫降 |
| 11 | 手动按钮 |  |  | 64 | 卷帘半降 |
| 12 | 感温电缆 |  |  | 65 | 卷帘全降 |
| 13 | 压力开关 |  |  | 66 | 空调 |
| 14 | 消火栓按钮 |  |  | 67 | 广播 |
| 15 | 水流指示器 |  |  | 68 | 远音 |
| 16 | 气体报警 |  |  | 69 | 干粉灭火 |
| 17 | 单门限燃气 |  |  | 70 | 应急照明 |
| 18 | 测温探测 |  |  | 71 | 疏散指示 |
| 19 | 电流探测器 |  |  | 72 | 返回 |
| 20 | AC电压电流 |  |  | 73 | 声光报警器 |
| 21 | AC双组电压 |  |  | 74 | 声报警器 |
| 22 | AC五路电压 |  |  | 75 | 光报警器 |
| 23 | DC双电压 |  |  | 76 | 手控按钮 |
| 24~29 | 火警类型(1~6) |  |  | 77 | 广播模块 |
| 30 | 双门限燃气 |  |  | 78 | 手自动盒 |
| 31 | 组合探测器 |  |  | 79 | 总线显示盘 |
| 32 | AC双压单流 |  |  | 80 | 电源箱 |
| 33 | 801控制器 |  |  | 81 | 放气指示灯 |
| 34 | 809控制器 |  |  | 82 | 放气报警器/警铃 |
| 40 | DC电压电流 |  |  | 83 | 闭门器 |
| 41 | 气体喷洒 |  |  | 84 | 电磁门吸 |
| 42 | 气体故障 |  |  | 85 | 门磁开关 |
| 43 | 气体失重 |  |  | 86 | 常闭单门 |
| 44 | 电磁阀 |  |  | 87 | 常开单门 |
| 45 | 信号闸阀 |  |  | 88 | 常闭双门 |
| 46 | 湿式报警阀 |  |  | 89 | 常开双门 |
| 47 | 排烟阀 |  |  | 91~106 | 反馈类型(1~16) |
| 48 | 排烟风机 |  |  | 109 | 紧急启停按钮 |
| 49 | 正压风阀 |  |  |  |  |
| 50 | 正压风机 |  |  |  |  |
| 51 | 送风阀 |  |  |  |  |
| 52 | 送风机 |  |  |  |  |
| 53 | 防火阀 |  |  |  |  |

设备ID中：

24-29为自定义火警类型（6个）

91-106为自定义反馈类型（16个）

软件研发部

2020-8-05